УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «Центр качества»

_______________ Г.А. Дубровина

«13»  января 2026г.

График

периодической аттестации испытательного оборудования на 2026 год

| № п/п | Наименование испытательного оборудования | Зав./инвент. Номер | Дата последней аттестации | Периодичность проведения аттестации | Дата следующей аттестации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прибор ПГР для определения густоты раствора | №961/№899 | 17.01.2025 | 12 мес. | 17.01.2026 |  |
| 2 | ФЦ-150 | №600/№311 | 27.01.2025 | 12 мес. | 27.01.2026 |  |
| 3 | ФЦ-150 | №565/№312 | 27.01.2025 | 12 мес. | 27.01.2026 |  |
| 4 | ФЦ-150 | №585/№313 | 27.01.2025 | 12 мес. | 27.01.2026 |  |
| 5 | ФЦ-150 | №594/№314 | 27.01.2025 | 12 мес. | 27.01.2026 |  |
| 6 | ФЦ-150 | №602/№315 | 27.01.2025 | 12 мес. | 27.01.2026 |  |
| 7 | ФЦ-150 | №596/№316 | 27.01.2025 | 12 мес. | 27.01.2026 |  |
| 8 | Установка УВФ-6/04 | №180/№00000018 | 05.02.2025 | 12 мес. | 05.02.2026 |  |
| 9 | Форма кубов ФК-150 | №1202/№100 | 19.09.2025 | 6 мес | 19.03.2026 19.09.2026 |  |
| 10 | Форма кубов ФК-150 | №1207/№102 | 19.09.2025 | 6 мес | 19.03.2026 19.09.2026 |  |
| 11 | Форма кубов ФК-150 | №1205/№101 | 19.09.2025 | 6 мес | 19.03.2026 19.09.2026 |  |
| 12 | Форма кубов ФК-150 | №1208/№103 | 19.09.2025 | 6 мес | 19.03.2026 19.09.2026 |  |
| 13 | Установка УВФ-6/09 | №314/№584 | 28.03.2025 | 12 мес. | 28.03.2026 |  |
| 14 | ФЦ-150 | №331/№913 | 14.04.2025 | 12 мес. | 14.04.2026 |  |
| 15 | ФЦ-150 | №313/№914 | 14.04.2025 | 12 мес. | 14.04.2026 |  |
| № п/п | Наименование испытательного оборудования | Зав./инвент. Номер | Дата последней аттестации | Периодичность проведения аттестации | Дата следующей аттестации | Примечание |
| 16 | ФЦ-150 | №298/№915 | 14.04.2025 | 12 мес. | 14.04.2026 |  |
| 17 | ФЦ-150 | №320/№916 | 14.04.2025 | 12 мес. | 14.04.2026 |  |
| 18 | ФЦ-150 | №332/№917 | 14.04.2025 | 12 мес. | 14.04.2026 |  |
| 19 | ФЦ-150 | №288/№918 | 14.04.2025 | 12 мес. | 14.04.2026 |  |
| 20 | Устройство цилиндр-плунжер КП-116 | №284/№779 | 18.04.2025 | 12 мес. | 18.04.2026 |  |
| 21 | Прибор стандартного уплотнения СОЮЗДОРНИИ ПСУ | №248/№673 | 20.06.2025 | 12 мес. | 20.06.2026 |  |
| 22 | Морозильный ларь «Pozis FH-258-1» | №124CV20060168 /№939 | 07.07.2025 | 12 мес. | 07.07.2026 |  |
| 23 | Электрошкаф сушильный СНОЛ-3,5.3,5.3,5/3,5 | №6696 | 07 .07.2025 | 12 мес. | 07.07.2026 |  |
| 24 | Пипетка мерная металлическая КП-601/3 | №52/№781 | 04.08.2025 | 12 мес. | 04.08.2026 |  |
| 25 | Виброплощадка лабораторная СМЖ-539 | №1064/№75 | 09.12.2025 | 12 мес. | 09.12.2026 |  |
| 26 | 2ФК-100 | №333/№483 | 26.12.2025 | 6 мес. | 26.06.2026 26.12.2026 |  |
| 27 | 2ФК-100 | №329/№482 | 26.12.2025 | 6 мес. | 26.06.2026 26.12.2026 |  |
| 28 | 2ФК-100 | №322/№481 | 26.12.2025 | 6 мес. | 26.06.2026 26.12.2026 |  |
| 29 | 2ФК-100 | №315/№490 | 26.12.2025 | 6 мес. | 26.06.2026 26.12.2026 |  |
| 30 | 2ФК-100 | №326/№485 | 26.12.2025 | 6 мес. | 26.06.2026 26.12.2026 |  |
| 31 | 2ФК-100 | №305/№487 | 26.12.2025 | 6 мес. | 26.06.2026 26.12.2026 |  |
| 32 | 2ФК-100 | №318/№494 | 26.12.2025 | 6 мес. | 26.06.2026 26.12.2026 |  |
| 33 | 2ФК-100 | №306/№484 | 26.12.2025 | 6 мес. | 26.06.2026 26.12.2026 |  |
| 34 | 2ФК-100 | №316/№493 | 26.12.2025 | 6 мес. | 26.06.2026 26.12.2026 |  |
| 35 | 2ФК-100 | №327/№479 | 26.12.2025 | 6 мес. | 26.06.2026 26.12.2026 |  |
| 36 | 2ФК-100 | №344/№489 | 26.12.2025 | 6 мес. | 26.06.2026 26.12.2026 |  |
| 37 | 2ФК-100 | №321/№491 | 26.12.2025 | 6 мес. | 26.06.2026 26.12.2026 |  |
| 38 | 2ФК-100 | №324/№492 | 26.12.2025 | 6 мес. | 26.06.2026 26.12.2026 |  |
| 39 | 2ФК-100 | №317/№486 | 26.12.2025 | 6 мес. | 26.06.2026 26.12.2026 |  |
| 40 | 3ФК-70,7 без дна | №371/№503 | 26.12.2025 | 6 мес. | 26.06.2026 26.12.2026 |  |
| 41 | 2ФК-70,7 с дном | №69/№307/1 | 26.12.2025 | 6 мес. | 26.06.2026 26.12.2026 |  |
| 42 | 2ФК-70,7 без дна | №51/№308 | 26.12.2025 | 6 мес. | 26.06.2026 26.12.2026 |  |
| 43 | 2ФК-70,7 без дна | №52/№309 | 26.12.2025 | 6 мес. | 26.06.2026 26.12.2026 |  |
| 44 | 2ФК-70,7 без дна | №53/№310 | 26.12.2025 | 6 мес. | 26.06.2026 26.12.2026 |  |

Составил:

Ответственный за метрологическое обеспечение:                              Ломакина Е.С.

13.01.2026г.

Согласовал:

Начальник испытательной лаборатории:    _________________ Юшков И.С.